PAGE  
155

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТОВОЙ КОМПОНЕНТЫ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ МАЛОКОНТРАСТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Р. И. Сизова, А. Г. Сафонов1

1 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Реликт Групп»

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 12; +7 (495) 725-08-72, info@rg-toga.ru
Анализ цветовой компоненты изображений позволяет повысить надежность распознавания и, в ряде случаев, является единственным способом обеспечения распознавания. Наиболее актуально использовать анализ цветовой компоненты в среде малоконтрастных изображений, для которых цветовая палитра является существенной характеристикой.

Для получения цветовой информации об изображении и использования ее для решения задач распознавания малоконтрастного изображения разработан специализи-рованный анализатор цвета, обеспе-чивающий распознавание палитры в 64 тысячи цветовых оттенков, а также анизотропии цветовой компоненты, основанный на изучении полученных экспериментальных данных изобра-жений образцов анизотропных мате-риалов, например, текстильных. По расположению линий в спектре возможно судить не только о хими-ческом составе исследуемого объекта, но и о структуре его поверхности. Устройство обеспечивает пространст-венное разрешение 2 мм и скорость измерения 10 точек в секунду. Ис-пользование анализатора в комплексе с видеокамерой позволяет распозна-вать малоконтрастные, низкоинфор-мативные изображения. 

Спектроденситометрический метод может успешно применяться при анализе цветовых параметров физических сред, существующих в твердом, жидком, газообразном, плаз-менном состояниях, например в меди-цинских, биологических и химических исследованиях для анализа физиоло-гических процессов, раскрывающих законы функционирования организма как целого в его единстве и взаимо-действии с окружающей средой, в его непрерывном приспособлении к меня-ющимся условиям среды. Примером тому может служить диагностика состояния индивидуума по цвету ко-жи, волосяного покрова, слизистой, тка-ней с целью выявления отклонений от нормы эталонного образца; спект-ральный анализ поверхности тела спортсмена в процессе его трени-ровки; в косметических целях (соот-ветствие эталонному образцу цвета кожи лица, губ, волос в результате их окрашивания косметическими средст-вами); в экологических исследованиях процессов отношений между орга-низмами и средой обитания человека; спектральный анализ продуктов пита-ния, воздуха, на предмет его насыще-ния взвешенными частицами, загряз-няющими воздушную среду, питьевой воды, воды в водоемах и пр.; в крими-налистике – детектор лжи (изменение цвета кожи: бледность, покраснение, влажность и пр.); спектральный ана-лиз нефтепродуктов: масло, бензин, и др., на предмет наличия в них при-месей.

